## DGNB2025 AURAPLUS IO
DGNB-dokumentation for Rationel AURAPLUS IO træ/alu - efter DGNB 2025 manualen
Dette dokument giver en oversigt over den tekniske dokumentation Rationel kan levere i forhold til vinduer og døre, som er relevant for at opnå point i DGNB Renovering og Nybyggeri 2025 manualen. Dokumentationen findes i Rationels dokumentationspakker (ZIP-fil).
Supplerende teknisk dokumentation for Rationel AURAPLUS IO træ/alu: |  |  | evt. weblink
Kriterie: | Rationel dokumentation og argumentation: | Dokumentation for Rationel AURAPLUS IO træ/alu i ZIP-filen:
MILJØ 1 | Global opvarmning -Reduktion af klimapåvirkning
MIljø 1.1.1 Dynamisk LCA beregning af byggeriets klimapåvirkning | Rationels poduktspecifikke 3. parts verificerede EPD'er kan bruges til at beregne byggeriets klimapåvirkning i en LCA. Levetiden for træ/alu vinduer er typisk 50 år og for ruden 25 år. Udskiftning af ruden indregnes efter 25 år. Vejledning i metode er oplyst i bygningsreglementets vejledninger. Se bilag i dokumentationsmappen eller følg link til BR18, Bilag 2, tabel 7. Undtagelse til denne procedure er de produktspecifikke EPD'er, hvor Reference Service Life (RSL) er oplyst til 50 år og rudeskiftet efter 25 år og således allerede er indregnet i EPDens modul B4. Til beregning af transport A4 henvises til Bygningsreglementets Bilag 2, Tabel 10. Vejledning til hvordan ruden udskiftes findes via link til instruktionsvideo. | Produktspecifik 3.parts verificeret EPD: • EPD S-P-12255 Rationel AURAPLUS IO bundsidehængte vindue 2024-05-15 | EPD oversigt - Rationel Vinduer og døre
|  | • Beregning af levetid jf. BR18 | BR18
|  | • På rationel.dk findes videoer af afmontering og montering af glas. Brug weblink. | Rationels instruktionsvideoer
|  | • Tabel 10_CO2-udledninger ved transport af byggematerialer | https://www.bygningsreglementet.dk/bilag/b2/bilag_2/tabel_10/#7d0b6765-e45f-4668-89f4-1767a1ceb514
MILJØ 2 | Miljøfarlige og undhedsskadelige stoffer
MIljø 2.1.1 Kemisk evaluering af materialer | Rationels produkter AURA og AURAPLUS, FORMA og FORMAPLUS opnår kvalitetstrin 4. Uddybende forklaring i filen "Tilgang til mijløfarlige stoffer iht. Miljø 2, DGNB 2025" | • Rationels tilgang til mijløfarlige stoffer iht. Miljø 2, DGNB 2025
Indikator 19 | • Datablade og certifikat på overfladebehandling aluminium | • Overfladebehandling alu - GSB Certificate • Overfladebehandling alu glans 30 - Sikkerhedsdatablad INFRALIT • Overfladebehandling alu glans 77 - Sikkerhedsdatablad INFRALIT
Indikator 30 | • Datablad og certifikat på overfladebehandling træ | • Overfladebehandling træ - 2ØKO, Certifikat 130.3 • Overfladebehandling træ - Sikkerhedsdatablad AQUATOP 2600-82
| • Certifikat: DVV certificerede vinduer og døre | • DVV produktcertifikat nr. 237-P,15.10.2023
| • Certifikat: Dansk Indeklima Mærkning | • Dansk Indeklimamærke Certifikat 547 DK samt • Dansk Indeklimamærke bilag - Handelsnavne • Dansk Indeklimamærke - EU Taksonomikrav
MILJØ 3 | Land og vand - Ansvarlig skovdrift
Miljø 3.4.1 Træ fra dokumenteret ansvarlig oprindelse eller genrbug | Rationels produkter er som udgangspunkt FSC® Mix 70%-certificeret. Undtagelser herfra er udelukkende på komponentniveau. Dokumentation herfor findes på tilbud og ordrebekræftelsen på siden "Datablad - Energiforhold og FSC". | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
| • Certifikat: FSC® Mix 70%-certificering | • DOVISTA AS FSC COC w_CW Certificate
ØKONOMI 1 | Bygningens og samfundets økonomi - Levetidsomkostninger og drift og vedligehold
Økonomi 1.2.2 Vedligehold | Dokumentation for levetidsomkostninger • Brugervejledning om vedligehold • Drift og vedligehold (frekvens) | • 190422 Brugervejledning2022 online | 190422 Brugervejledning2022 online
• Skabelon_planlægning_renhold_vedligehold_RV
Økonomi 1.2.3 Udskiftning | Vinduer og døres levetid beregnes med levetider.dk. |  | https://beregner.levetider.dk/
| • Vejledning i udskiftning af ruden | • På rationel.dk findes videoer af afmontering og montering af glas. Brug weblink. | Rationels instruktionsvideoer
Økonomi 1.2.5 Renhold | • Brugervejledning om vedligehold | • 190422 Brugervejledning2022 online | 190422 Brugervejledning2022 online
| • Drift og vedligehold (frekvens) | • Skabelon_planlægning_renhold_vedligehold_RV
Økonomi 1.3.1 Driftsplan, -journal og -budget | Dokumentation for drift og vedligehold • Brugervejledning om vedligehold • Drift og vedligehold (frekvens) | • 190422 Brugervejledning2022 online | 190422 Brugervejledning2022 online
• Skabelon_planlægning_renhold_vedligehold_RV
ØKONOMI 2 | Robusthed og værdisikring - Robusthed og værdisikring, samt bidrag til EU-Taksonomi
Økonomi 2.1.2 Konstruktiv fugtsikring | • Vores produkter er afprøvet ift. vejrbestandighed og funktionalitet, dette er dokumenteret i ydeevnedeklarationerne (DoP) (brug evt. link) | • DOP Rationel AURAPLUS IO vinduer og vinduesdøre 3-lags RV-IO-20250201_DK | DOP'er tilgængelig via Rationels hjemmeside
| • Korrekt montage og vedligeholdelse af vores produkter sikrer lang levetid. Benyt vores monterings- og justeringsvejledning | • 090922 Monteringsvejledning 2022 | Montering af vinduer og døre - instruktionsvideoer
Økonomi 2.1.3 Klimaskærmens design for vedligehold og udskiftning | Robusthed og levetid sikres ved korrekt indbygning og med vedligeholdelse efter forskrifterne. Adskillelse af produkterne er tænkt ind i designet, så vedligeholdelse og udskiftning kan foretages så let som muligt. Dokumentation findes i • Monterings- og justeringsvejledning • Brugervejledning om vedligehold | • 090922 Monteringsvejledning 2022 | Montering af vinduer og døre - instruktionsvideoer
|  | • 190422 Brugervejledning2022 online | 190422 Brugervejledning2022 online
Økonomi 2.3.1 Miljømål 1 | Input til energirammeberegning findes på tilbud og ordrebekræftelse fra Rationel. | Fremsendt til kunden pr. mail i forbindelse med projektering.
Økonomi 2.3.1 MIljømål 5 | For at være leverandør til Rationel og DOVISTA kræves at vores leverandører underskriver • Leverandørerklæring (skabelon) • Oversigt over miljøfarlige stoffer | • DOVISTA-Hazardous-Substances-Restrictions - Supplier-Declaration
• DOVISTA-Hazardous-Substances-Restrictions-Appendix-A_03-OCT-2022
ØKONOMI 3 | Cirkulære ressourcer - nuværende cirkulariet og fremtidig cirkulariet
Økonomi 3.2.1 Materialeoprindelse bygningen som helhed, tabel 1 | Rationels produkter er som udgangspunkt FSC® Mix 70%-certificeret. Undtagelser herfra er udelukkende på komponentniveau. Dokumentation herfor findes på tilbud og ordrebekræftelse på siden "Datablad - Energiforhold og FSC". | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
| • Certifikat: FSC® Mix 70%-certificering | • DOVISTA AS FSC COC w_CW Certificate
Økonomi 3.3.1 Potentiale for matieraler, tabel 5 | Rationels produkter kan adskilles, se mere i dokumentet "Genbrug og genanvendelse iht. Økonomi 3, DGNB 2025" | • Rationels tilgang til genbrug og genanvendelse iht. Økonomi 3, DGNB 2025
| Indbygningsmetode har betydning for, om vinduerne kan nedtages uden brug af destruktive processer efter end levetid. Synlig indbygning indefra anbefales derfor: • Rationels Monterings- og justeringsvejledning | • 090922 Monteringsvejledning 2022 | Montering af vinduer og døre - instruktionsvideoer
| Materialemængder fremgår på • Tilbud eller Ordrebekræftelse fra Rationel | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
SOCIAL 1 | Universelt design og brugerfokus - tilgængelighed jf. bilag 2 i manualen
SOCIAL 1.1.1 Tilgængelighed jf. Bilag 2 i manualen | Adgangsforhold Rationels døre fås med 18 mm og 22,5 mm bundstykker og overholder maximumskravet for dørtrin. Fri passagebredde på 0,77 m opnås med Rationel yderdør med udvendig dørbredde på mindst 0,95 m. Point opnås ved fri passagebredde på 0,87 m og opnås med Rationel yderdør med en udvendig dørbredde på mindst 1,05 m. Værn Rationels indadgående terrassedøre kan forberedes til værn. Point opnås fra værnhøjde på mindst 1,1 m (nivau B) eller mindst 1,2 m (Niveau A) Glaspartier, glasflader og værn af glas Point opnås ved at glaspartier har værn, afskærminig og/eller markering af glas (niveau B), med yderligere markering på glas i flere højder (niveau A) Produktspecifikationerne fremgår her: • Tjek tilbud eller ordrebekræftelse fra Rationel | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
SOCIAL 3.1.1 Operativ temperatur | For operativ temperatur er U-værdi (vinter) og g-værdi(sommer) af interesse. Dokumentation for rudevalg og energiværdier findes på tilbud og ordrebekræftelse. | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
SOCIAL 3.3.1 Temperaturstyring | Rationels vinduer og døre kan åbnes manuelt og dermed bidrage til luftudskiftning, når man er hjemme. Derudover kan vinduer sættes i ventilationsstilling, fås med indbygget friskluftventil eller fås med el-motor, som kan forbindes til et automatisk styret system til udluftning og indeklimaovervågning. Produktspecifikationerne fremgår her: • Tilbud eller ordrebekræftelse fra Rationel | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
SOCIAL 3.5.1 VOC | Rationels produkter er indeklimamærket gennem Dansk Indeklima Mærkning. Dokumentationen viser afgivelsen af kemiske stoffer til omgivelserne. Rationels produkter bidrager til et godt indeklima i brugsfasen. | • Dansk Indeklimamærke Certifikat 547 DK samt • Bilag_Handelsnavne, en oversigt over handelsnavne omfattet af mærkningstilladelsen. • Dansk Indeklimamærke - EU Taksonomikrav
SOCIAL 4.2.3 Støj | Rationel har et bredt sortiment af ruder, hvor hele vindueskonstruktionen er testet eksternt i forhold til effektiv støjdæmning med lukkede vinduer. Kontakt gerne din Rationel sælger i forbindelse med projektering. | • Under punkt 4.11 Acoustic Performance i DOP’erne findes en oversigt over akustisk ydeevne for AURAPLUS IO med de mest solgte ruder, se sidste side i • DOP Rationel AURAPLUS IO vinduer og vinduesdøre 3-lags RV-IO-20250201_DK
SOCIAL 5.2.1 Dagslys i det relevante gulvareal | Tekniske rudeværdier er sagsspecifikke og fremgår af det konkrete tilbud og ordrebekræftelse, såsom lystransmitans (LT-værdi) og glasarealet (Ff værdien) til beregning af glas/gulv forhold | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
SOCIAL 5.3.3 Farvegengivelse af dagslys | Der kan opnås point for ruder med høj Ra-værdi. Tekniske rudeværdier er sagsspecifikke og fremgår af det konkrete tilbud og ordrebekræftelse. Oversigt over rudernes Ra-værdier fås ved at rette henvendelse til din Rationel sælger. | • Tilbud/ ordrebekræftelse fra Rationel fremsendt pr. mail i forbindelse med projektering.
04.26 © 2025 DOVISTA A/S ® Rationel, Rationel FORMA er et varemærke brugt under licens af DOVISTA A/S, CVR nr. 21147583. Der tages forbehold for trykfejl. Ret til tekniske ændringer og ændringer i sortiment forbeholdes.